## ΦύλλοΥπολογισμού
ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ | [14 empty] | Λευκωσία
ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2024-2025 Το έντυπο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί από τους αιτητές της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B1 και της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B2 του Σχεδίου Χορηγιών. | [14 empty] | Λεμεσός
Λάρνακα
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) | [14 empty] | Αμμόχωστος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤH ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | [14 empty] | Πάφος
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο κάτω πληροφορίες είναι ορθές και αληθείς. Γνωρίζω ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, σε περίπτωση που εντοπιστούν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή/και κατ’ επανάληψη λάθη ή παραλήψεις στα υποβαλλόμενα Φύλλα Υπολογισμού, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αποδέχεται, για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου ή μελλοντικών Σχεδίων, Φύλλα Υπολογισμού που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο Ενεργειακό Ελεγκτή/Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα.
Α. Στοιχεία Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα / Ενεργειακού Ελεγκτή:
Ονοματεπώνυμο: | [7 empty] | Ημερομηνία: |  |  |  |  | Σφραγίδα
|  |  | ‒ Ενεργειακός Ελεγκτής Κατηγορίας Α: |  |  |  |  | Υπογραφή:
‒ Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας:
Β. Στοιχεία Εξεταζόμενου κτιρίου: (παρακαλούμε δηλώστε την πλήρη και ακριβή διεύθυνση του κτιρίου - ενδεχόμενα λάθη/παραλήψεις πιθανόν να οδηγήσουν σε απαίτηση υποβολής της δήλωσης εκ νέου ή/και σε απόρριψη της αίτησης)
Διεύθυνση:
Δήμος/Χωριό: | [6 empty] | Τ.Κ.: |  |  |  | Επαρχία:
Γ. Οδηγίες συμπλήρωσης / Διευκρινήσεις: - Το Φύλλο Υπολογισμού ετοιμάζεται πριν την πραγματοποίηση των εργασιών θερμομόνωσης της/των οροφής/ών προκειμένου να καθορίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εργασιών που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί για την/τις οροφή/ές αυτές o Μέσος Συντελεστής Θερμοπερατότητας που απαιτεί το Σχέδιο (U-value κάτω από 0,4 W/m2K). - Συμπληρώστε τα πεδία με γαλάζια σκίαση. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε θερμομόνωση δύο διαφορετικών οροφών της ίδιας οικίας, χρησιμοποιήστε και τις δύο πιο κάτω ενότητες (ΟΡΟΦΗ Α και Β). Διαφορετικά τα πεδία της δεύτερης ενότητας (ΟΡΟΦΗ Β) πρέπει να παραμείνουν κενά. - Το Φύλλο Υπολογισμού θα πρέπει να εκτυπωθεί σε μία σελίδα. - Στο πεδίο "Εμβαδό οροφής" που θα συμπληρώσετε πιο κάτω, ΔΕΝ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα εμβαδά των φεγγιτών. - Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά σε επικλινή θερμομονωμένη οροφή συνδυασμένη με οριζόντιο ταβάνι (που απαιτεί διαφορετικό υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας), ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει σε διαφορετικό φύλλο που θα ετοιμαστεί από τον Εμπειρογνώμονα/Ελεγκτή σύμφωνα με σχετικές οδηγίες* και θα πρέπει να καταλήγει στον Μέσο Όρο του Συντελεστή Θερμοπερατότητας (U) των οροφών που θα θερμομονωθούν ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τις εργασίες θερμομόνωσης, καθώς και στον βαθμό βελτίωσης του Συντελεστή ΜΕΤΑ τις εργασίες. * https://energy.gov.cy/assets/entipo-iliko/Odigies%20pros%20Eidikeumenous%20Empeirognvmones.pdf
ΟΡΟΦΗ Α
Περιγραφή οροφής: |  |  | πχ. Οριζόντια πλάκα χωρίς θερμομόνωση | [7 empty] | Εμβαδό οροφής (m2): |  | 80
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ | [7 empty] | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Α/Α | Ονομασία Υλικού Δηλώστε όλα τα υλικά που συνθέτουν την οροφή ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ξεκινώντας από το εσωτερικό |  |  | Πάχος Υλικού d | Θερμική Αγωγιμότητα Υλικού λ | Θερμική Αντίσταση Υλικού R |  | Α/Α | Ονομασία Υλικού Δηλώστε όλα τα υλικά που θα συνθέτουν την οροφή ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ξεκινώντας από το εσωτερικό |  |  | Πάχος Υλικού d | Θερμική Αγωγιμότητα Υλικού λ | Θερμική Αντίσταση Υλικού R
|  |  |  | (m) | (W/mk) | (m2K/W) | [5 empty] | (m) | (W/mk) | (m2K/W)
1 | πχ. Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2% χάλυβα) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | πχ. Ασφαλτόπανο |  |  | 1 | 1 | 1
2 | πχ. Επίχρισμα (τσιμεντοκονίαμα) |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 2 | πχ. Screed Ρύσεων |  |  | 0 | 1 | 0
3 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 3 | πχ. Θερμομονωτικό υλικό* |  |  | 0 | 1 | 0
4 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 4 | πχ. Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2% χάλυβα) |  |  | 0 | 1 | 0
5 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 5 | πχ. Επίχρισμα (τσιμεντοκονίαμα) |  |  | 0 | 1 | 0
6 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 0
7 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 7 |  |  |  |  | 1 | 0
8 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 0
9 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 0
10 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 1 | 0
Ροή Θερμότητας |  | Προς τα πάνω | Συντελεστής Θερμοπερατότητας: U = W/m2K |  |  | 0.87719 |  | Ροή Θερμότητας |  | Προς τα πάνω | Συντελεστής Θερμοπερατότητας: U = W/m2K |  |  | 0.87719
Rsi (m2K/W) |  | 0.1 | [5 empty] | Rsi (m2K/W) |  | 0.1
Rse (m2K/W) |  | 0.04 | U x A κατασκευής: |  |  | 70.1754 |  | Rse (m2K/W) |  | 0.04 | U x A κατασκευής: |  |  | 70.1754
ΟΡΟΦΗ B (συμπληρώνεται αν εφαρμόζεται)
Περιγραφή οροφής: | [10 empty] | Εμβαδό οροφής (m2):
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ | [7 empty] | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Α/Α | Ονομασία Υλικού Δηλώστε όλα τα υλικά που συνθέτουν την οροφή ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ξεκινώντας από το εσωτερικό |  |  | Πάχος Υλικού d | Θερμική Αγωγιμότητα Υλικού λ | Θερμική Αντίσταση Υλικού R |  | Α/Α | Ονομασία Υλικού Δηλώστε όλα τα υλικά που θα συνθέτουν την οροφή ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ξεκινώντας από το εσωτερικό |  |  | Πάχος Υλικού d | Θερμική Αγωγιμότητα Υλικού λ | Θερμική Αντίσταση Υλικού R
|  |  |  | (m) | (W/mk) | (m2K/W) | [5 empty] | (m) | (W/mk) | (m2K/W)
1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
2 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 0
3 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 0
4 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 0
5 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
6 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 0
7 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 7 |  |  |  |  | 1 | 0
8 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 0
9 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 0
10 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 1 | 0
Ροή Θερμότητας |  | Προς τα πάνω | Συντελεστής Θερμοπερατότητας: U = W/m2K |  |  | 7.1429 |  | Ροή Θερμότητας |  | Προς τα πάνω | Συντελεστής Θερμοπερατότητας: U = W/m2K |  |  | 7.1429
Rsi (m2K/W) |  | 0.1 | [5 empty] | Rsi (m2K/W) |  | 0.1
Rse (m2K/W) |  | 0.04 | U x A κατασκευής: |  |  | 0 |  | Rse (m2K/W) |  | 0.04 | U x A κατασκευής: |  |  | 0
Σημειώσεις Εμπειρογνώμονα / Ελεγκτή:
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ (U): | [12 empty] | 0.87719
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ (U): | [12 empty] | 0.87719
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ ΟΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΘΟΥΝ (m2): | [12 empty] | 80
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΣΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ: | [12 empty] | 0